Opis przedmiotu zamówienia

Budowa linii kablowej niskiego napięcia przeznaczonej do zasilania istniejącej studni głębinowej nr 3

w Piątnicy Poduchownej.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę linii kablowej niskiego napięcia przeznaczonej do zasilania istniejącej studni głębinowej nr 3 w Piątnicy Poduchownej.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach geodezyjnych 471/45, 471/46, 471/54, 258/1 i 441/35 – na odcinkach A-B o długości 42 m oraz C-D o długości 136 m. Część inwestycji na odcinku B-C o długości 73 m przebiegać będzie na działce o nr ewidencyjnym 15, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej DK 61.

Trasa planowanej inwestycji przedstawiona została w projekcie zagospodarowania terenu i oznaczona kolorem czerwonym.

Inwestycja zostanie wykonana jako doziemna. Przewidywana głębokość ułożenia infrastruktury kablowej nn 0,4 kV wynosi 0,7 m poniżej przyległego terenu.

Szczegółowy opis inwestycji zawarty jest w projektach budowlanych oraz przedmiarze robót.